询价文件

项目名称：巫山县中医院江东新区分院厨房设备采购及安装

采购人：巫山县中医院

采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

2025年12月

目录

一、询价项目内容	1

二、供应商资格条件	1

三、有关要求及说明	1

四、供应商须知	2

五、询价程序	3

六、技术和商务要求	1

七、其他商务要求内容	1

八、响应文件格式	2

（1）报价函	3

（2）明细报价表	4

（3）法定代表人身份证明书及授权委托书	7

（4）诚信声明	9

（5）营业执照（副本）复印件；	10

（6）其他资料（如有）	11

九、合同条款格式	12

巫山县中医院江东新区分院厨房设备采购及安装询价公告

重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受巫山县中医院（以下简称：采购人）的委托，对巫山县中医院江东新区分院厨房设备采购及安装进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

一、询价项目内容

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巫山县中医院江东新区分院厨房设备采购及安装 | 1 | 152187.96 | 152187.96 | 1个月 |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、有关要求及说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在巫山县中医院官网（http://gw.cqwsxzyy.cn/）和巫山网下载本项目询价文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自询价公告发布之日起3个工作日。

（三）报名期限：

1.报名期限：2025年12月22日09:00至2025年12月24日17:00。

2.报名方式：在期限内，投标人将报名表扫描后发送至625116591@qq.com（邮箱），只有在规定时间内将报名表发送至625116591@qq.com邮箱的供应商投标文件才会被接收。

（三）响应文件递交时间：2025年12月26日14:30至15:00（北京时间）

（四）响应文件递交方式：现场递交。递交地址：巫山县中医院会议室；响应文件递交截止时间前送达有效，逾期送达的响应文件，恕不接收。

（五）开标时间：2025年12月26日15:00

（六）开标方式：现场开标

（七）开标地点：巫山县中医院会议室

（八）评标标准：低价中标

（九）本项目不接受联合体报价；

（十）联系方式：

采购人：巫山县中医院

联系人：易前威

电  话：13436236678

地  址：巫山县广东中路277号

采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

联系人：唐洪立

电  话：18723538033

地  址：重庆市渝中区长江一路60号铂金时代5F

四、供应商须知

（一）参与询价的供应商应承担其参与询价活动所涉及的一切费用，无论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担所发生的费用。

（二）供应商如对询价公告有疑问，必须以书面形式在询价截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况作出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价公告。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价公告文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（三）响应文件

1.供应商应按询价文件要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。响应文件格式如下:

（1）报价函；

（2）明细报价表；

（3）法定代表人身份证明书及授权委托书；

（4）诚信声明；

（5）营业执照（副本）复印件；

（6）其他资料（如有）。

供应商应按照“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.响应文件提交份数和签署

供应商报价时提交响应文件（含纸质文件和电子文件，电子文件采用U盘为载体）1份，响应文件的每一页均应加盖供应商公章。电子文件为纸质文件的扫描件。

（四）投标报价

1.各供应商的报价应包含服务费、货物费、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费（含关税）、培训费、售后服务费等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任。

2.各供应商的报价按报价函和报价明细表格式进行投标报价，投标报价必须打印不得手写。本项目设置最高采购限价，各供应商的投标报价不得高于最高采购限价，否则为按否决报价处理。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（五）无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不具备询价文件规定的资格要求的。

2.响应文件未按照询价文件要求签署和盖章。

3.响应文件出现多个报价方案或投标报价的。

4.投标报价超过最高采购限价的。

5.响应文件对采购人技术及商务要求不能满足的。

6.响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（六）采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（七）代理服务费

本项目代理服务费在代理机构发放中标通知书前，由中标企业按成交价的1.5%一次性支付给采购代理机构。

五、询价程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | (1)具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商提供营业执照（副本）复印件； 2.供应商提供法定代表人身份证明书或授权委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供诚信声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供诚信声明 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供诚信声明。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 报价方案 | 只能有一个报价方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价文件规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）评定成交的标准

询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。成交价格=成交供应商的报价。

（六）成交供应商的确定和变更

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

2.成交供应商的变更

（1）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

（七）成交通知

1.成交供应商确定后，采购人将在巫山县中医院官网（http://gw.cqwsxzyy.cn/）上发布成交结果公告。

2.结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（八）供应商虚假应标、不履约等行为的处理

供应商有提供虚假材料谋取中标或成交、中标后无正当理由不与采购人签订合同、拒绝履行合同义务等行为，将严格按照《政府采购法》等相关法律法规予以处理。

六、技术和商务要求

| 序号 | 设备品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材质 | 参数说明 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烹饪厨房排烟系统及厨具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化一体机 | 5900*1400*1100 | 5.9 | 米 | 5784 | 34125.6 | 304* | 1.规格：5900*1400*1100； 2.设备外壳全部为1.2MM以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酷粉末涂料； 3.电场主体绝绿子采用聚四氟乙烯绝绿子，设备高压电源输出绝绿子采用聚四氟乙烯绝缘子，使用寿命长； 4.电源核心技术采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理，数字显示各项运行指标，包括:输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息:具有强大的保护功能:高压输出空裁、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护 5.功率：2.2KW/每台，净化率可达95‰ 6.分成三组单独控制开关； 7.旋转离心过滤网盘，采取动态机械屏蔽、物理离心脱离方法，以每分钟2200转转速，以拦截式的旋转运动，与较大油烟颗粒发生机械碰撞。从而被阻挡，捕集，气体可自由通过；在离心力的作用下，甩到盘壁，流入烟罩的集油网再流出集油盒，使油-烟-雾分离更加彻底。 |  |
| 2 | 引风管（增量按实际结算） | 500*500 | 5.9 | 米 | 814 | 4802.6 | 201* | 优质201不锈钢磨砂标板1.0mm加工而成 |  |
| 3 | 双头大锅双灶（带脉冲式熄火保护装置3C认证） | 2100*1200*800 | 1 | 台 | 7283.5 | 7283.5 |  | 1、采用优质不锈钢面板选用厚度1.0mm不锈钢雪花板或腹膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为1.0mm不锈钢雪花板或腹膜磨砂板； 2.炉体骨架采用40*40*3.0mm国标角铁或优质碳素角钢；采用节能燃烧器； 3.炉面板左前缘落水槽内设有D38mm落水口； 4.炉灶前板设置有观察孔，以便观察火况及点火方便； 5.炉脚选用DG50镀锌管外套D51mm*1.0mm不锈钢焊管而成，炉脚下部装有M24可调螺栓，调节高度为40mm； 6.炉具背板上装有水嘴，使用方便。 |  |
| 4 | 单头大锅灶（带脉冲式熄火保护装置） |  | 1 | 台 | 3525 | 3525 |  | 1、采用优质不锈钢面板选用厚度1.0mm不锈钢雪花板或腹膜磨砂板，炒炉围板、后背板及其他辅助板选用厚度为1.0mm不锈钢雪花板或腹膜磨砂板； 2.炉体骨架采用40*40*3.0mm国标角铁或优质碳素角钢；采用节能燃烧器； 3.炉面板左前缘落水槽内设有D38mm落水口； 4.炉灶前板设置有观察孔，以便观察火况及点火方便； 5.炉脚选用DG50镀锌管外套D51mm*1.0mm不锈钢焊管而成，炉脚下部装有M24可调螺栓，调节高度为40mm； 6.炉具背板上装有水嘴，使用方便。 |  |
| 5 | 低噪音静音风机 | 5.5KW,1150*680*620 | 1 | 台 | 11600.67 | 11600.67 |  | 技术参数： 1、风柜采用传动方式为皮带传动，其优点是可以通过带轮变速来调整风量风压 —风机核心部件配套轴承完全不与油烟直接接触，质量和使用寿命更有保障。 2、风机外壳烤漆处理，设有放油孔，安装时接驳一条油管可使液体的积油从放油咀流出，从而减少清理积油的次数 3、机壳上设计清理门，用户可在不拆开风柜的情况下，只需打开清理门就能对叶轮进行清理和维护，省时省力。 4、包括风机基座、软连接、运输、安装、调试等。 |  |
| 6 | 缺项保护箱 | 配套安全装置 | 1 | 台 | 1798.67 | 1798.67 |  | 名牌电气元件 缺相、过载、过流、漏电保护功能 通电及起动显示 |  |
| 7 | 带背调料拼台 | 500*1150*1200 | 1 | 台 | 1454.33 | 1454.33 | 304* | 优质不锈钢磨砂板，采用无缝焊接 主板1.2mm（带前封板） |  |
| 8 | 工作台带推拉柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 2768 | 11072 | 304* | 1、采用304优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，层板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm 3、采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理 |  |
| 9 | 天燃气蒸饭柜 | 48盘（不带饭盘）1400*110*1650 | 1 | 台 | 7625.33 | 7625.33 |  | 带熄火保护，不含盘 1.名称:燃气蒸饭柜 2.型号、规格:48盘 采用优质304不锈钢磨砂板，柜身采用优质不锈钢板；后背板、顶板、和底板采用1.0mm不锈钢板，门板采用1.0mm不锈钢板，下座面板采用1.0mm不锈钢板；下座框沿采用1.0mm不锈钢板，前群板、侧板采用1.2mm不锈钢板。主骨架采用40*4mm优质角钢。炉脚采用DG50*2.5mm钢管，下部装有M24可调节脚。安装有优质气阀、风阀，配有点火棒。优质火排式燃烧器，柜体为双层加保温棉制作。灶具采用熄火保护装置，自动打火装置。 |  |
| 10 | 六门冰箱 | 1800*700*1950 | 1 | 台 | 4340.67 | 4340.67 |  | 1.风冷 2.型号、规格:1800*700*1950mm 3.内藏板全304不锈钢，产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定。电脑温度显示器，柜内温度一目了然，且柜门配锁。全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。控温范围：约为'-5℃~-18℃/'-5℃~+5℃。全钢全铜；风冷，功率500W/220V |  |
| 11 | 冰柜 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 3668 | 3668 |  | 内藏板全304不锈钢，产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定。电脑温度显示器，柜内温度一目了然，且柜门配锁。全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。控温范围：约为'-5℃~-18℃/'-5℃~+5℃。全钢全铜； 风冷 ，功率500W/220V. |  |
| 12 | 三门保鲜柜 | 1800*700*1950 | 1 | 台 | 6039.33 | 6039.33 |  | 1、型号、规格:1800*700*1950mm 2.内藏板全优质304不锈钢，产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定。 |  |
| 13 | 紫外线带臭氧杀菌灭蚊灯 | 40W | 6 | 盏 | 190 | 1140 |  | 蚊蝇击中后尸体无碎屑;不粘连,网片免清洁 |  |
| 14 | 留样展示柜 | 单门 | 1 | 台 | 1670.67 | 1670.67 |  | 立式单开玻璃门留样柜，容积150L； 1.内外箱采用优质不锈钢板材制成，美观卫生；2.保温层采用聚氨酯发泡； 3.优质品牌压缩机，制冷效果强，冷藏温度0℃～10℃（直冷）； 4.R134a制冷剂环保无氟制冷，无凝霜； 5.蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翘片式加风机散热； 6.内置LED照明灯，微电脑控制面板，操作方便。 |  |
| 15 | 三星洗碗池 | 定制做，常规三盆 | 5 | 台 | 2129.33 | 10646.65 | 厂制品 | 1、采用优质304磨砂不锈钢板制作，面板标厚1.2mm，层板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm；(出厂标厚) 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm 3、采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理5注\支撑脚需打磨处理 |  |
| 取餐及用餐区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1526.33 | 1526.33 | 厂制品 | 1、采用优质304磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，层板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm 3、采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、注\支撑脚需打磨处理 |  |
| 2 | 六格保温台 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 2393 | 4786 | 厂制品 | - 采用优质304磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm，层板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm； 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm 3、采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理； 5、自动保温 |  |
| 3 | 单星洗手水池带收拉箱 | 600*600*800含龙头 | 2 | 台 | 1233.33 | 2466.66 | 厂制品 | 1、采用优质304磨砂不锈钢板制作，面板标厚1.2mm，层板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm；(出厂标厚) 2、面板及层板底部配置横向不锈钢加强梁采用优质磨砂不锈钢板制作，面板厚度1.0mm 3、采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管为支撑脚，配置不锈钢调节脚； 4、焊缝全抛光打磨处理 5注\支撑脚需打磨处理 |  |
| 4 | 热风循环高温消毒柜 | 双门 | 2 | 台 | 3457 | 6914 |  | 远红外线餐具消毒柜； 电脑控制一键式操作，远红外线高温消毒； 优质不锈钢，整体发泡保温； 不锈钢把手，超厚筛网支架，特设超高温保护功能，电子原件。 |  |
| A | 不含税合计 |  |  |  |  | 126486.01 |  |  |  |
| B | 管理费 | A*3% |  |  |  | 3794.58 |  |  |  |
| C | 利润 | A*7.42% |  |  |  | 9385.26 |  |  |  |
| D | 增值税 | A*9% |  |  |  | 11383.74 |  |  |  |
| E | 增值税附加 | D*10% |  |  |  | 1138.37 |  |  |  |
|  | 合计 | A+B+C+D+E |  |  |  | 152187.96 |  |  |  |

七、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、响应文件格式

响应文件

项目名称：

供 应 商：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

联系电话：

年    月    日

（1）报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价采购公告中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币小写：      元整，人民币大写：       元。

2.我方现提交的响应文件为1份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的交易服务费。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（2）明细报价表

| 序号 | 设备品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材质 | 参数说明 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烹饪厨房排烟系统及厨具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化一体机 | 5900*1400*1100 | 5.9 | 米 |  |  | 304* |  |  |
| 2 | 引风管（增量按实际结算） | 500*500 | 5.9 | 米 |  |  | 201* |  |  |
| 3 | 双头大锅双灶（带脉冲式熄火保护装置3C认证） | 2100*1200*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单头大锅灶（带脉冲式熄火保护装置） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低噪音静音风机 | 5.5KW,1150*680*620 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 缺项保护箱 | 配套安全装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 带背调料拼台 | 500*1150*1200 | 1 | 台 |  |  | 304* |  |  |
| 8 | 工作台带推拉柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 |  |  | 304* |  |  |
| 9 | 天燃气蒸饭柜 | 48盘（不带饭盘）1400*110*1650 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 六门冰箱 | 1800*700*1950 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 冰柜 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三门保鲜柜 | 1800*700*1950 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 紫外线带臭氧杀菌灭蚊灯 | 40W | 6 | 盏 |  |  |  |  |  |
| 14 | 留样展示柜 | 单门 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 三星洗碗池 | 定制做，常规三盆 | 5 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 取餐及用餐区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 2 | 六格保温台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 3 | 单星洗手水池带收拉箱 | 600*600*800含龙头 | 2 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 4 | 热风循环高温消毒柜 | 双门 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| A | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 管理费 | A*3% |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 利润 | A*7.42% |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 增值税 | A*9% |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 增值税附加 | D*10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | A+B+C+D+E |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

（3）法定代表人身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（4）诚信声明

致：                  （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商或单位资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（5）营业执照（副本）复印件；

（6）其他资料（如有）

[提示：对该项目的作出实质性响应的材料和其它与本项目有关的资料（自附）（如有）]

九、合同条款格式

采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：