（2）明细报价表

| 序号 | 设备品名 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 材质 | 参数说明 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烹饪厨房排烟系统及厨具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化一体机 | 5900*1400*1100 | 5.9 | 米 |  |  | 304* |  |  |
| 2 | 引风管（增量按实际结算） | 500*500 | 5.9 | 米 |  |  | 201* |  |  |
| 3 | 双头大锅双灶（带脉冲式熄火保护装置3C认证） | 2100*1200*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 单头大锅灶（带脉冲式熄火保护装置） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低噪音静音风机 | 5.5KW,1150*680*620 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 缺项保护箱 | 配套安全装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 带背调料拼台 | 500*1150*1200 | 1 | 台 |  |  | 304* |  |  |
| 8 | 工作台带推拉柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 |  |  | 304* |  |  |
| 9 | 天燃气蒸饭柜 | 48盘（不带饭盘）1400*110*1650 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 六门冰箱 | 1800*700*1950 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 冰柜 | 1800*700*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三门保鲜柜 | 1800*700*1950 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 紫外线带臭氧杀菌灭蚊灯 | 40W | 6 | 盏 |  |  |  |  |  |
| 14 | 留样展示柜 | 单门 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 三星洗碗池 | 定制做，常规三盆 | 5 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 取餐及用餐区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 1 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 2 | 六格保温台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 3 | 单星洗手水池带收拉箱 | 600*600*800含龙头 | 2 | 台 |  |  | 厂制品 |  |  |
| 4 | 热风循环高温消毒柜 | 双门 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | A+B+C+D |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表，总价不超过最高限价。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日