
巫山县中医院眼科器械、火龙罐、双极电凝钳、口腔科器械采购项目

需求调查公告

各潜在供应商：

此次需求调查旨在全面深入了解各潜在供应商对于本次采购项目的市场供给能力及供给水平，促进政府采购公平、充分竞争，维持政府采购市场竞争秩序，进一步优化营商环境。为尽可能覆盖所有市场，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料，供应商提交的资料用于采购前参考。

一、采购内容

（一）采购内容

	产品名称
	技术参数
	数量/单位

	[image: image1.png]


开睑器
	全长45mm/扩张杆长15mm
	2把

	开睑器
	全长70mm/扩张杆长13mm
	2把

	结扎镊
	头宽0.12mm/直1*2齿/钛合金/全长110mm
	2把

	镊子
	头宽0.3mm/直平台/全长109mm
	2把

	镊子
	头宽0.12mm/直平台/全长109mm
	2把

	显微眼用镊
	无损伤镊，头宽0.08mm，全长105mm
	1把

	睫毛镊
	显微型，头宽1mm，长7mm，直头，全长110mm
	2把

	眼科镊
	0.8mm-直齿，全长105mm
	2把

	显微持针器
	钛合金，直型，锁扣，φ8圆柄，长135mm
	2根

	显微持针器
	钛合金，弯型，φ8圆柄，多功能型，长135mm
	1根

	持针钳
	弯圆头，全长117mm
	1把

	持针钳
	直圆头，全长117mm
	1把

	止血钳
	弯型，长125mm
	2把

	止血钳
	直型，长125mm
	2把

	组织钳
	直型，长125mm
	2把

	角膜剪
	一体式弯钝，钛合金，刃长14mm，全长120mm
	1把

	角膜剪
	直钝，钛合金，刃长12mm，全长125mm
	1把

	眼用剪
	直尖，刃长30mm，全长100mm
	2把

	眼用剪
	弯尖，刃长30mm，全长100mm
	2把

	泪点扩张器
	中锥，锥长20mm，全长100mm
	2个

	泪道探针
	6、7、8、9号针
	1套

	泪道探针
	9号针头及引导丝
	1根

	角膜异物钩
	直头，全长120mm
	1把

	角膜异物钩
	弯头，全长120mm
	1把

	吸引管
	吸管直径3mm，全长210mm
	1根

	泪囊牵开器
	3*3爪，全长82mm
	1把

	脸板腺按摩镊
	扁头，3.5*10mm，长110mm
	2把

	上颌窦咬骨钳
	有肩式，口径3mm，90°，长140mm
	1把

	上颌窦咬骨钳
	有肩式，口径2mm，120°，长180mm
	1把

	眼脸板
	弧形头，长100mm
	2把

	前置镜
	90°
	1个

	房角镜
	
	1个

	双极电凝钳/双极高频电缆线
	双动（弯头）/3000mm
	1把

	火龙罐
	中号、小号
	各2个

	火龙罐
	大号
	1个

	火龙罐
	莲花罐小号
	1个

	儿童钳
	2#
	4把

	儿童钳
	4#
	3把

	儿童钳
	5#
	3把

	牙挺
	KEL C3 、KEL C2.5 、Cr 1 ss2.5 、Cr 2 ss3
	各4把

	微创牙挺
	DE-356 1# 2mm 直刃头
	3把

	微创牙挺
	DE-359 2# 2mm 弯刃头
	2把

	微创牙挺
	DE-357 3# 3mm 直刃头
	2把

	微创牙挺
	DE-361 4# 3mm 反向弯曲
	1把

	微创牙挺
	DE-362 5# 3mm 反角弯曲
	1把

	脊椎孔镜髓核钳
	3.0mm（异物钳）
	1把


二、纸质件资料清单及要求

（一）纸质资料（以下资料请准备一式叁份，需加盖公司鲜章并密封包装）

1. 封面（项目名称、公司名称、联系人、联系方式）

2. 目录（逐页编码，此页无需盖章）

3. 巫山县中医院市场调查表（附件2）

4. 分项报价明细表（附件3）

5. 营业执照

6. 供应商资质

（二）要求

1、请严格按照我医院要求内容准备纸质文件并密封，密封处加盖公章，并将纸质文件邮寄至巫山县中医院处。

2、供应商授权代表应确保所提供资料和填写内容真实有效，否则将取消该供应商参选资格，三年内不得参加我医院招标采购。

三、调研有关说明
（一）报名方式

1.报名启止日期：公告发布之日至2026年4月 3 日17：00 时（北京时间，下同）。

2.报名方式： 提交《项目报名登记表》（附件1）发送至邮箱 1433252473@qq.com；邮箱主题命名：项目名称+公司名称+联系人+联系电话。

3.在报名期内报名的，其调研资料才被接收。

（二）需求调查时间及地点

纸质文件收件截止时间：2026年 4 月 3 日12:00时

文件递交（邮寄）地点：巫山县中医院
联系人：卢启明

联系电话： 19123655675
巫山县中医院

2026年 4月1日

附件1： 

项目报名登记表
	项目名称
	

	报价人名称
	（报价人公章）

	委托代理人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	单位地址
	


说明：有意参加者，请根据公告要求时限，将《项目报名登记表》（加盖供应商公章）扫描PDF格式后发送至 1433252473@qq.com（邮箱）进行报名（主题命名：项目名称+公司名称+联系人+联系电话）。

联系人：卢启明    联系电话： 19123655675

	附件2：需求调查表

	设备名称
（注册证名称）
	
	对应需求明细表序号
	

	注册证号
	
	设备品牌
	

	设备型号
	
	产地
	

	同类产品
（列举品牌）
	

	制造商/经销商名称
	
	单位规模
	（大 / 中 / 小微）企业

	联 系 人
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮   箱
	

	本次承诺报价

（单价）
	                     （万元）

	本次承诺报价

（总价）
	                     （万元）

	承诺交付期
	                     （月）

	承诺质保期
	                     （年）

	设备主要技术参数
（*至少不少于三家生产厂家所生产的产品能够满足）
	

	其他技术参数
	

	可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续服务情况
	

	产品对房屋、水电条件特殊要求情况
	

	产品对排污、放射有特殊要求情况
	

	产品对零配件、消耗品来源有特殊要求情况
	

	备用机
	                  有  /  无

	开机率保证
	                     （%）

	质保巡检次数
	                     （次/年）

	补充服务承诺
（包括但不限于售后服务、设备维保服务、设备更新升级、提供备品备件、专用耗材等）
	

	3年内最低
中标单价
	                     （万元）

	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	


	附件3：分项报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	总计
	


该表可扩展；




