巫山县中医院消字号物资供应商询价补遗（一）

各潜在供应商：

现对巫山县中医院消字号物资供应商询价作如下补遗：

1.报价函中“愿意按照询价采购公告中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币小写：      元整，人民币大写：       元。”变更为：“愿意按照询价采购公告中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为折扣率      %。”

2.技术要求变更为下表：

| 序号 | 药品通用名 | 规格 | 单位 | 限价/元 | 厂家/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 3 | 山东德新康医疗科技有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 2 | B-D预警测试包 | —— | 包 | 31 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 3 | 安尔碘 | 0.5% 60ml | 瓶 | 5 | 山东利尔康医疗器械有限公司/山东新华医疗器械股份有限公司/上海利康消毒高科技有限公司，或同档次产品 |  |
| 4 | 包装袋 | 55mm*200m | 卷 | 67 | 河南省三强医疗器械有限责任公司/衡水诺盾生物科技有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 5 | 包装袋 | 75mm*200m | 卷 | 93 | 河南省三强医疗器械有限责任公司/衡水诺盾生物科技有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 6 | 包装袋 | 100mm*200m | 卷 | 119 | 河南省三强医疗器械有限责任公司/衡水诺盾生物科技有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 7 | 次氯酸 | 5L | 瓶 | 90 | 山东德新康医疗科技有限公司/山东新华医疗器械股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 |  |
| 8 | 碘伏 | 500ml | 瓶 | 6 | 山东卓健医疗科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 9 | 多酶清洗剂 | 2.5L | 瓶 | 226 | 深圳市芭格美生物科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 10 | 润滑防/除锈剂 | 2.5L | 瓶 | 291 | 深圳市芭格美生物科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号，产品应具备全方位、无死角的除锈能力，确保器械所有部位（包括隐蔽区域）的锈蚀均能被彻底清除。产品除锈过程中不得对器械表面镀层造成任何损伤，同时需保持器械原有硬度不受影响。 |
| 11 | 凡士林 | 400ml | 筒 | 11 | 深圳市芭格美生物科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/山东德新康医疗科技有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 12 | 甘油 | 500g/瓶 | 瓶 | 23 | 深圳市芭格美生物科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/山东卓健医疗科技股份有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m | 卷 | 777 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mm*100m | 卷 | 439 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 300mm*100m | 卷 | 1162 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 900片 | 袋 | 214 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 200片 | 盒 | 157 | 适配设备厂家为山东新华医疗器械股份有限公司，型号为PS-100X型 |  |
| 18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | —— | 个 | 153 | 适配设备厂家为山东新华医疗器械股份有限公司，型号为PS-100X型 |  |
| 19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 50支 | 盒 | 1217 | 适配设备厂家为山东新华医疗器械股份有限公司，型号为PS-100X型 |  |
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 30支/盒 | 支 | 49 | 适配设备厂家为山东新华医疗器械股份有限公司，型号为PS-100X型 |  |
| 21 | 过氧乙酸 | 2.5L透析用 | 瓶 | 118 | 河南六鹤药业集团有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东新华医疗器械股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 22 | 过氧乙酸消毒液 | 100g | 瓶 | 30 | 山东利尔康医疗器械有限公司/广州军和医药有限公司/广州市顺元医疗器械有限公司，或同档次产品 |  |
| 23 | 酒精 | 95% | 瓶 | 6 | 山东卓健医疗科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 24 | 酒精 | 75% 500ml | 瓶 | 5 | 山东卓健医疗科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 25 | 硫酸镁 | 500g | 袋 | 7 | 重庆川东化工(集团)有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东名德医疗科技有限公司，或同档次产品 |  |
| 26 | 络合氯 | 3L | 瓶 | 217 | 南京万福金安医药科技有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 | 产品需具备对不锈钢器械、内镜橡胶导管等塑料制品的低腐蚀性或无腐蚀性，使用后器械表面应洁净无残留，不得出现水垢等白色结晶物质。同时，产品须严格符合《医院感染病例判定标准（通用原则）》（WS/T 857-2025）中关于医疗器械清洁与感染控制的相关要求。 |
| 27 | 免洗外科消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 20 | 山东消博士消毒科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东新华医疗器械股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 28 | 免洗外科消毒凝胶 | 1L | 瓶 | 45 | 山东消博士消毒科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东惠浦医疗科技有限公司，或同档次产品 |  |
| 29 | 灭菌指示包装袋和卷 | 190x(330+30)mm | 张 | 1 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司/南通富华医用包装有限公司，或同档次产品 |  |
| 30 | 灭菌指示包装袋和卷 | 300*420 | 张 | 2 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司/南通富华医用包装有限公司，或同档次产品 |  |
| 31 | 泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 | 8 | 山东卓健医疗科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 32 | 硼酸 | 500g/袋 | 袋 | 17 | 山东利尔康医疗器械有限公司/重庆川东化工(集团)有限公司/山西锦洋药用辅料有限公司，或同档次产品 |  |
| 33 | 皮肤消毒液 | 100ml | 瓶 | 9 | 山东利尔康医疗器械有限公司/四川联发医疗保健品有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 34 | 器械润滑油 | 2.5L | 桶 | 254 | 山东消博士消毒科技股份有限公 | 非消字号 |
|  |  |  |  |  | 司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 |  |
| 35 | 软水机专用盐 | 10kg | 袋 | 35 | 江西拓磊科技有限公司/重庆双为净水材料有限公司/江苏省瑞丰盐业有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 36 | 天然皂液 | 500ml | 瓶 | 10 | 山东惠浦医疗科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 37 | 天然皂液 | 1L | 瓶 | 23 | 山东名德医疗科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 38 | 无纺布 | 60cm*60cm医用灭菌包装 | 张 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 39 | 无纺布 | 120cm*120cm医用灭菌包装 | 张 | 3 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 40 | 无纺布 | 50cm*50cm医用灭菌包装 | 张 | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 41 | 无纺布 | 90cm*90cm医用灭菌包装 | 张 | 2 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 42 | 戊二醛 | 2.5L | 瓶 | 21 | 山东卓健医疗科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司，或同档次产品 |  |
| 43 | 戊二醛浓度指示卡 | 60条/瓶 | 瓶 | 173 | 山东安捷高科消毒科技有限公司/山东名德医疗科技有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 |  |
| 44 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带(封口胶带) | 45米≥ | 卷 | 26 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 45 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | —— | 个 | 23 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 46 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 840片 | 袋 | 74 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 47 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 134℃ | 盒 | 42 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 48 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 | 极速 | 个 | 96 | 山东新华医疗器械股份有限公司/北京白象新技术有限公司/青岛新鲸医疗技术有限公司，或同档次产品 |  |
| 49 | 液体石蜡 | 500 ml | 瓶 | 13 | 山东德新康医疗科技有限公司/山东消博士消毒科技股份有限公司/山东利尔康医疗器械有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 50 | 一次性医用消毒巾 | 60片 | 包 | 17 | 山东利尔康医疗器械有限公司/河南亚都实业有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |
| 51 | 余氯检测试纸 | 50条 | 瓶 | 173 | —— | 非消字号 |
| 52 | 紫外线强度指示卡 | 10片/包 100片/盒 | 包 | 38 | 北京四环卫生药械厂有限公司/山东新华医疗器械股份有限公司/露水生物技术有限公司，或同档次产品 | 非消字号 |

3.明细报价表变更为：

| 序号 | 药品通用名 | 规格 | 单位 | 单价/元 | 厂家/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 2 | B-D预警测试包 | —— | 包 |  |  |  |
| 3 | 安尔碘 | 0.5% 60ml | 瓶 |  |  |  |
| 4 | 包装袋 | 55mm*200m | 卷 |  |  |  |
| 5 | 包装袋 | 75mm*200m | 卷 |  |  |  |
| 6 | 包装袋 | 100mm*200m | 卷 |  |  |  |
| 7 | 次氯酸 | 5L | 瓶 |  |  |  |
| 8 | 碘伏 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 9 | 多酶清洗剂 | 2.5L | 瓶 |  |  |  |
| 10 | 润滑防/除锈剂 | 2.5L | 瓶 |  |  |  |
| 11 | 凡士林 | 400ml | 筒 |  |  |  |
| 12 | 甘油 | 500g/瓶 | 瓶 |  |  |  |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m | 卷 |  |  |  |
| 14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mm*100m | 卷 |  |  |  |
| 15 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 300mm*100m | 卷 |  |  |  |
| 16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 900片 | 袋 |  |  |  |
| 17 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 200片 | 盒 |  |  |  |
| 18 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | —— | 个 |  |  |  |
| 19 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 50支 | 盒 |  |  |  |
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 30支/盒 | 支 |  |  |  |
| 21 | 过氧乙酸 | 2.5L透析用 | 瓶 |  |  |  |
| 22 | 过氧乙酸消毒液 | 100g | 瓶 |  |  |  |
| 23 | 酒精 | 95% | 瓶 |  |  |  |
| 24 | 酒精 | 75% 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 25 | 硫酸镁 | 500g | 袋 |  |  |  |
| 26 | 络合氯 | 3L | 瓶 |  |  |  |
| 27 | 免洗外科消毒凝胶 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 28 | 免洗外科消毒凝胶 | 1L | 瓶 |  |  |  |
| 29 | 灭菌指示包装袋和卷 | 190x(330+30)mm | 张 |  |  |  |
| 30 | 灭菌指示包装袋和卷 | 300*420 | 张 |  |  |  |
| 31 | 泡腾片 | 100片/瓶 | 瓶 |  |  |  |
| 32 | 硼酸 | 500g/袋 | 袋 |  |  |  |
| 33 | 皮肤消毒液 | 100ml | 瓶 |  |  |  |
| 34 | 器械润滑油 | 2.5L | 桶 |  |  |  |
| 35 | 软水机专用盐 | 10kg | 袋 |  |  |  |
| 36 | 天然皂液 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 37 | 天然皂液 | 1L | 瓶 |  |  |  |
| 38 | 无纺布 | 60cm*60cm医用灭菌包装 | 张 |  |  |  |
| 39 | 无纺布 | 120cm*120cm医用灭菌包装 | 张 |  |  |  |
| 40 | 无纺布 | 50cm*50cm医用灭菌包装 | 张 |  |  |  |
| 41 | 无纺布 | 90cm*90cm医用灭菌包装 | 张 |  |  |  |
| 42 | 戊二醛 | 2.5L | 瓶 |  |  |  |
| 43 | 戊二醛浓度指示卡 | 60条/瓶 | 瓶 |  |  |  |
| 44 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带(封口胶带) | 45米≥ | 卷 |  |  |  |
| 45 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | —— | 个 |  |  |  |
| 46 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 840片 | 袋 |  |  |  |
| 47 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 134℃ | 盒 |  |  |  |
| 48 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 | 极速 | 个 |  |  |  |
| 49 | 液体石蜡 | 500 ml | 瓶 |  |  |  |
| 50 | 一次性医用消毒巾 | 60片 | 包 |  |  |  |
| 51 | 余氯检测试纸 | 50条 | 瓶 |  |  |  |
| 52 | 紫外线强度指示卡 | 10片/包 100片/盒 | 包 |  |  |  |

采购人：巫山县中医院

采购代理机构：重庆顶轶建设工程项目咨询有限公司

2026年4月2日